## Tuning
Tuning
No. | Tuning Progress | Tuning Requirement | Help
1 | BLC | 全部遮黑
2 | DPC | 1.全部遮黑 2.DNP灯箱
3 | RNR | 1. 实验室环境光： 1000lx, 500lx, 300lx, 100lx, 50lx, 20lx, 24色卡，或者 ISO12233 增强型测试卡 2. 色温照度计
4 | LSC | 1色温灯箱： D65, TL84，A Light 2. 毛玻璃 3.色温照度计 | 1. 缺少色温灯管 TL84
5 | AE | /
6 | AF | ISO12233 测试卡 | 1. 缺少灯箱大小的 ISO12233 测试卡
7 | AWB | 1.色温灯箱： D75，D65, D50, CWF, TL84，A Light，H Light 2. 18%灰卡或者24色卡 3. 色温照度计 | 1. 缺少色温灯管 D75, D50, TL84, H Lihght
8 | Gamma | /
9 | CFA | /
10 | DRC | /
11 | CCM | 1.色温灯箱： D65, D50, TL84，A Light 2. 24色卡 3. 毛玻璃 4. 色温照度计
12 | GTM | /
13 | 3D_Lut | 1.色温灯箱： D65, D50, TL84，A Light 2. 24色卡 3. 毛玻璃 4. 色温照度计
14 | CM | /
15 | CNR | /
16 | Shapness | /
Total | 第一阶段： 各个tuning模块可用。 第二阶段： 在有限条件下给出相对较好的效果。尽量过测试标准。
客观测试
No. | Test Progress | Test Requirement | Help
1 | BLC | 1.全部遮黑 2. potoshop
2 | Lens Shading (Y Shading and Color Shading) | 1色温灯箱： D65, TL84，A Light 2. DNP灯箱 3. 灰卡 | 1. 缺少大尺寸灰卡
3 | AWB | 1. 色温灯箱： D65, TL84，A Light 2. 24色卡
4 | AE | 1.可调亮度DNP灯箱
5 | AF | 1. ISO12233 测试卡
6 | Color Reproduction | 1.色温灯箱： D65, D50, TL84，A Light 2. 24色卡 3. 色温照度计
7 | Saturation for Low Light | 1. D65+ND1.5 (大约25lux) (不做硬性要求)
8 | Dynamic Range | 1. imatest 36 patch测试卡
9 | SNR | 1.色温灯箱： D65, 不同光强 2. 24色卡 3. 色温照度计
10 | Resolution | 1. ISO12233 测试卡增强型
11 | Sharpness | 1. ISO12233 测试卡增强型
主观测试
No. | Test Progress | test situation | Help
1 | Lens Shading | 室内和实验室： 1. 背景为灰色系，物体尽量在画面中心：灰色布上面，放些水果 2. 物体颜色占据整个画面：办公桌、天花板 | 缺少塑料水果
室外： 1.蓝天 2.马路
2 | AWB | 室内和实验室： 1.实验室打开不同色温灯，色卡和相关物体的画面 2.办公室场景：前台，办公区，植物
室外： 1.蓝天，夕阳 2.路面和建筑，路面和颜色鲜艳汽车 3.夜景：路灯，建筑
3 | AE | 室内和实验室: 1.不同亮度色温下，人和不同颜色背景布（人在黑色背景布） 2.前台，办公室，窗户周围场景
室外： 1.顺光、逆光下，人物和天空场景 2.建筑、马路、天空混合场景
4 | Flare /Ghost | 室内和实验室：有灯管的天花板
室外：对着太阳或者强光
5 | AF | 室内和实验室： 1.不同距离，拍摄解析度卡或者其他物体
室外： 1.顺逆光场景下，人物画面 2.主体在不同距离场景 3.夜间，不同距离的景物
6 | Color Reproduction | 室内和实验室： 1.在不同色温，不同亮度下，画面有多种颜色物体和色卡，如果盘和色卡，模特和其他物体 2.办公室内植物，前台，窗户边场景
室外： 1.绿草地，花，植物，颜色鲜艳的汽车 2.不同场景下人的肤色 3.夜晚的建筑，景色，
肤色： 室内和室外的场景，人的肤色
7 | Dynamic Range | 室内和实验室： 1.实验室中，强光和暗盒制造出大光比，暗盒中含有多种暗部信息（毛绒玩具，色卡等） 2.办公室中，晴天窗户周围场景，人拿色卡站在窗子前
室外： 1.隧道出口 2. 夜晚，车灯与车牌、周围的景物 3. 普通夜间场景
8 | Noise | 室内和实验室： 1.实验室中，调整亮度，拍摄的画面中含有多种暗部信息（头发，阴影，色卡） 2.办公室中，拍摄多个场景，场景需有暗部信息
室外： 1.人在建筑旁，树旁，均有阴影 2.含有不同亮度的场景画面 3.夜晚场景
9 | Sharpness and Details | 室内和实验室： 1.实验室中，调整亮度，拍摄的画面中含有多种锐度棱角的物体（模特头发，麻绳，毛绒绒的娃娃，色卡） 2.办公室场景，植物
室外： 1.建筑，植物，花，车辆 2.含有不同亮度的场景画面 3.夜晚建筑，车辆 4. 密集细条纹
需求
| FPGA | Tuning and Test | software
| 1. FPGA开发板尽量一体化，方便移动且大小方便进出灯箱。 | 1.色温齐全，可调亮度的灯箱参考链接：https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-7024376354.40.10f81b3dMHOBKW&id=531612301368 | 1.目前做的是离线调试工具，后面会做online调试工具，如果做，需要板子和工具能过usb或ethernet进行实时通信：①工具实时显示图像②修改参数，效果立刻生效，暂定这两个功能
| 2. 每次 firmware 的烧录需要按reset，并需要退出Jlink后重新启动Jlink。操作复杂。 | 大尺寸灰卡 | 2.软件isp算法，需要工具提供的参数有哪些，参数格式
3. 需要修改firmware的table后，显示器可以实时显示效果。